## 対象基準チェックシート
省エネ住宅ポイント対象基準チェックシート
住宅の建て方 |  |  |  | １．一戸建ての住宅 | [6 empty] | ２．共同住宅等
住宅の構造 |  |  |  | １．木造住宅 |  |  |  |  | ２．S造 |  |  |  |  | ３．RC造 | [5 empty] | ４．SRC造
地域区分 |  |  |  | １．新 |  |  | ２．旧 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | 地域
省エネ住宅ポイント基準 |  |  |  | １．トップランナー基準 | [6 empty] | ２．断熱等性能等級４ | [8 empty] | ３．省エネルギー対策等級４
|  |  |  | ４．一次エネルギー消費量等級４ | [10 empty] | ５．一次エネルギー消費量等級５
６．省エネ住宅ポイント対象住宅基準（共同住宅等）（断熱等性能等級４）
７．省エネ住宅ポイント対象住宅基準（共同住宅等）（省エネルギー対策等級４）
暖房設備 |  | 住宅全体または全居室を連続的に暖房
１．なし
|  |  | ２．石油温水式パネルラジエーター | [9 empty] | ３．ガス温水式パネルラジエーター（瞬間）
|  |  | ４．ガス温水式パネルラジエーター（潜熱） | [9 empty] | ５．電気温水式パネルラジエーター（電気ヒーター）
|  |  | ６．電気温水式パネルラジエーター（電気ヒートポンプ） | [13 empty] | ７．電気蓄熱暖房機
|  |  | ８．ヒートポンプ式セントラル空調システム | [9 empty] | ９．その他 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）
居室を間欠的に暖房
| LDK |  | １．なし
|  |  | ２．ルームエアコンディショナー | [9 empty] | ３．FF式
|  |  | ４．ガス温水式床暖房（瞬間式） | [9 empty] | ５．ガス温水式床暖房（潜熱）
|  |  | ６．電気温水式床暖房（電気ヒーター） | [9 empty] | ７．電気温水式床暖房（電気ヒートポンプ）
|  |  | ８．電気ヒーター式床暖房 | [9 empty] | ９．その他 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）
| その他の居室 |  | １．なし
|  |  | ２．ルームエアコンディショナー | [9 empty] | ３．FF式
|  |  | ４．ガス温水式床暖房（瞬間式） | [9 empty] | ５．ガス温水式床暖房（潜熱）
|  |  | ６．電気温水式床暖房（電気ヒーター） | [9 empty] | ７．電気温水式床暖房（電気ヒートポンプ）
|  |  | ８．電気ヒーター式床暖房 | [9 empty] | ９．その他 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）
冷房設備 |  | 住宅全体または全居室を連続的に冷房
１．なし
２．ヒートポンプ式セントラル空調システム
居室を間欠的に冷房
| LDK |  | １．なし
|  |  | ２．ルームエアコンディショナー | [6 empty] | ３．通風の確保 | [6 empty] | ４．ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ＋通風の確保
| その他 の居室 |  | １．なし
|  |  | ２．ルームエアコンディショナー | [6 empty] | ３．通風の確保 | [6 empty] | ４．ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ＋通風の確保
給湯設備 |  |  | １．なし
|  |  | ２．ガス瞬間式（従来型） | [6 empty] | ３．ガス瞬間式（潜熱回収型）
|  |  | ４．石油瞬間貯湯式 | [6 empty] | ５．石油瞬間式（従来型）
|  |  | ６．石油瞬間式（潜熱回収型） | [6 empty] | ７．電気温水器（ヒーター式）
|  |  | ８．電気温水式（ヒートポンプ式） | [6 empty] | ９．その他 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
節湯型機器 |  | 台所水栓
|  |  | １．なし |  | ２．２バルブ | [5 empty] | ３．手元止水 | [5 empty] | ４．水優先吐水 |  |  |  | ５．小流量吐水
|  |  | ６．手元＋小流量 |  |  |  |  | ７．手元＋水優先
浴室シャワー水栓
|  |  | １．なし |  | ２．２バルブ | [5 empty] | ３．手元止水 | [5 empty] | ４．水優先吐水 |  |  |  | ５．小流量吐水
|  |  | ６．手元＋小流量 |  |  |  |  | ７．手元＋水優先
洗面水洗
|  |  | １．なし |  | ２．２バルブ | [5 empty] | ３．手元止水 | [5 empty] | ４．水優先吐水 |  |  |  | ５．小流量吐水
|  |  | ６．手元＋小流量 |  |  |  |  | ７．手元＋水優先
太陽熱温水器 |  |  | １．なし |  | ２．あり
換気設備 |  |  | １．ダクト式一種 |  |  |  | ２．ダクト式二種または三種 | [11 empty] | ３．壁付け式一種
４．壁付け式二種または三種
照明設備 | LDK |  | １．なし |  |  | ２．白熱灯なし＋調光なし | [8 empty] | ３．白熱灯なし＋調光あり
|  |  | ４．白熱灯あり＋調光なし | [6 empty] | ５．白熱灯あり＋調光あり
| その他 の居室 |  | １．なし |  |  | ２．白熱灯なし＋調光なし | [8 empty] | ３．白熱灯なし＋調光あり
|  |  | ４．白熱灯あり＋調光なし | [6 empty] | ５．白熱灯あり＋調光あり
| 非居室 |  | １．なし |  |  | ２．白熱灯なし＋人感センサーなし | [11 empty] | ３．白熱灯なし＋人感センサーあり
|  |  | ４．白熱灯あり＋人感センサーなし | [9 empty] | ５．白熱灯あり＋人感センサーあり
太陽光発電 |  |  | １．なし |  | ２．あり
家庭用コージェネ |  |  | １．なし |  | ２．あり