## １
2025.07.改訂版
別記第三号様式
検 査 結 果 表
（非常用の照明装置）
当該検査 に関与し た検査者 |  |  | 氏 名 |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
番 号 | 検 査 項 目 等 |  |  | 検査結果 |  |  | 担当 検査者番号
|  |  |  | 指摘なし | 要是正
既存 不適格
１. 照明器具
-1 | 非照 常明 用器 の具 | 使用電球、ランプ等
-2 |  | 照明器具の取付けの状況
２. 電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置
-1 | 予備電源 | 予備電源への切替え及び器具の点灯の状況並びに予備電源の性能
-2 | 照度 | 照度の状況
-3 |  | 照明の妨げとなる物品の放置の状況
-4 | 分電盤 | 非常用電源分岐回路の表示の状況
-5 | 配線 | 配電管等の防火区画の貫通措置の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
３. 電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置
-1 | 配 線 | 照明器具の取付けの状況及び配線の接続の状況（隠蔽部分及び埋設部を 除く。）
-2 |  | 電気回路の接続の状況
-3 |  | 接続部（幹線分岐及びボックス内に限る。）の耐熱処理の状況
-4 |  | 予備電源から非常用の照明器具間の配線の耐熱処理の状況（隠蔽部分及び 埋設部分を除く。）
-5 | 切回 替路 | 常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況
-6 |  | 蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況
４. 電池内蔵形の蓄電池
-1 | 配充 線電 及ラ びン プ | 充電ランプの点灯の状況
-2 |  | 誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況
５. 電源別置形の蓄電池
-1 | 蓄 電 池 | 蓄電池等の状況 | 蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況
-2 |  |  | 蓄電池室の換気の状況
-3 |  |  | 蓄電池の設置の状況
-4 |  | 蓄電池の性能 | 電圧
-5 |  |  | 電解液比重
-6 |  |  | 電解液の温度
-7 |  | 充電器 | 充電器室の防火区画等の貫通措置の状況
-8 |  |  | キュービクルの取付けの状況
６. 自家用発電装置
-1 | 自 家 用 発 電 装 置 | 自家用発電装置等の状況 | 自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況
-2 |  |  | 発電機の発電容量
-3 |  |  | 発電機及び原動機の状況
-4 |  |  | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
-5 |  |  | 始動用の空気槽の圧力
-6 |  |  | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況
-7 |  |  | 燃料及び冷却水の漏洩の状況
-8 |  |  | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
-9 |  |  | 自家用発電装置の取付けの状況
-10 |  |  | 自家用発電機室の給排気の状況（屋内に設置されている場合に限る。）
-11 |  |  | 接地線の接続の状況
-12 |  |  | 絶縁抵抗
― １ ― （非常照明の検査結果）

## ２
番 号 | 検 査 項 目 等 |  |  |  |  | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者番号
[6 empty] | 指摘なし | 要是正
既存 不適格
-13 |  | 自家用発電装置の性能 |  | 電源の切替えの状況
-14 |  |  |  | 始動の状況
-15 |  |  |  | 運転の状況
-16 |  |  |  | 排気の状況
-17 |  |  |  | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況
７．上記以外の検査項目等
特記事項
番号 | 検査項目 |  | 指摘の具体的内容等 |  | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善 （予定） 年月
（注意）
① この書類は、建築物ごとに作成してください。
② 記入欄が不足する場合は､枠を拡大､行を追加して記入するか､別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の6様式第二面12欄に記入した検査者に
ついて記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検
査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は記入不要です。
④ 検査対象建築物に非常用の照明装置がない場合は、この様式は記入不要です。
⑤ 該当しない検査項目等がある場合は､当該項目の｢検査結果｣欄及び｢担当検査者番号｣欄に「ー」を記入してください。
⑥ 「検査結果」欄は、別表第３（ろ）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑦ 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第３（ろ）欄に掲げる検査項目について同表（に）欄に掲げる
判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑧ 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
⑨ 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受け
ているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑩ 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、
当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入不要です。
⑪ ２（2）「照度」については、非常用の照明装置の照度測定表（別表４）を添付してください。
⑫ ７「上記以外の検査項目等」欄は、第２第２項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、
当該検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。また、第２第３項に規定する
認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を
記入してください。
⑬ 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項が
ある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、｢指摘の具体的内容等｣欄に指摘又は特記すべき事項の
具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は｢改善策の具体的内容等｣欄に
その内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている
場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑭ 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真
を別添の様式に従い添付してください。
― ２ ― （非常照明の検査結果）