新様式（H27.4.1）

注；設計内容確認欄は、記入しないで下さい。

|  | 基礎 | 基礎の形式 | □布基礎 □べた基礎 □その他（ ） | □基礎伏図 □矩計図 □ | □適 □不適 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 寸法及び配置等の検証方法 | □スパン表による （種類： ） □許容応力度計算による □その他（ ） | □構造計算書 □構造伏図 □矩計図 □ |  |
|  |  | アンカーボルト | ・品質（ ） ・埋め込み長さ（ mm） ・位置・間隔（ ） | □基礎伏図 □ | □適 □不適 |
|  | 横架材 | 寸法及び配置等の検証方法 | □スパン法による （種類： ） □許容応力度計算による □その他（ ） | □構造計算書 □構造伏図 □ |  |
|  | 限界耐力計算の場合 | 安全限界変形 | □地上部の各階の安全限界変形の当該階の高さに対する割合が１／４０以下であることを確認 □各階の変形をそれぞれ当該階の安全限界変形の７５％以下であることを確認 □特に考慮なし | □計算書 □ | □適 □不適 |
|  | 免震建築物の場合 |  | □免震建築物 □平成１２年建築省告示2009号第1第3号による規定 ・同告示第2の該当する号 □一号（四号建築物） □二号（建築基準法20条第二号に掲げる建築物） □三号（時刻歴応答解析を行い大臣認定を取得） ・免震層、免震材料の維持に関する計画 □免震材料等の維持管理に関する計画 □敷地の管理に関する計画 | □構造計算書 □矩計図 □計画書 □配置図 □ | □適 □不適 |

断熱等性能等級

# Text boxes

設計内容説明書

【一戸建て住宅の木造軸組み住宅用】

| 建築物の名称 |  |
| --- | --- |
| 建築物の所在地 |  |
| 設計者氏名 |  |
| 審査員氏名 |  |

| 認定事項 | 確認 項目※ | 設計内容説明欄 ※ | 設計内容確認欄 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| １．構造躯体等の劣化の対策 | 外壁の軸組等 | 外壁の構造等 (地面から1ｍ) | ・外壁の構造（□通気構造等 □その他） | □仕上表 □平面図 □矩計図 □伏図 □長期データ表 □ | □適 □不適 |
|  |  |  | ・柱［□製材（樹種 ） □集成材等(種類 )] 小径（ cm） 薬剤処理［□有（方法 ） □無］ |  |  |
|  |  |  | ・柱以外の軸材［□製材（樹種 ） □集成材等（種類 ）〕 薬剤処理［□有（方法 ） □無］ |  |  |
|  |  |  | ・構造用合板等の種類（ ） 薬剤処理［□有（方法 ）□無］ |  |  |
|  | 土台 | 防腐・防蟻処理 | ・土台に接する外壁下端の水切り（□有 □無） | □仕上表□伏図 □矩計図 □長期データ表 □ | □適 □不適 |
|  |  |  | ・土台の樹種（ ） ・薬剤処理［□有（方法 ）□無］ |  |  |
|  | 地盤 | 防蟻措置 | ・防蟻方法（□べた基礎等 □土壌処理 □その他） ・土壌処理［□有（方法 ） □無］ | □仕上表□長期データ表 □ | □適 □不適 |
|  | 浴室・脱衣室の防水 | 防水上の措置 | ・浴室（□浴室ユニット □防水上有効な仕上 □その他の防水措置 □防腐措置） （方法 ） | □仕上表□長期データ表 □ | □適 □不適 |
|  |  |  | ・脱衣室（□防水上有効な仕上 □その他の防水措置 □防腐措置） （方法 ） |  |  |
|  | 基礎高さ | 基礎高さ | ・地盤面から基礎上端又は土台下端までの高さ（ mm〉 | □仕上表口矩計図 □長期データ表 □ | □適 □不適 |
|  | 床下防湿・換気措置 | 防湿方式 | ・防湿方法［□コンクリート（厚さ mm） □防湿フィルム（厚さ mm）] ・防湿フィルムの場合の材料（ ） | □計算書□仕上表□基礎伏図 □矩計図□長期データ表 □ | □適 □不適 |
|  |  | 換気措置 | □基礎部の開口 （外周部の設置間隔 ｍ） (開口高さ mm、幅 mm) □ねこ土台（有効面積 c㎡／ｍ、高さ cm） |  |  |
|  | 小屋裏換気 | 小屋裏換気 | ・換気口の位置（給気口： 排気口： ） （ ） ・換気口の面積の天井面積に対する割合（ ） （ ） | □仕上表□立面図 □計算書 □ | □適 □不適 |
|  | 点検空間の確保 | 床下措置 床下空間 小屋裏措置 | ・床下空間への措置 点検ロ［□有 □無］ ・床下有効高さ （ mm） ・小屋裏空間への措置 点検ロ［□有 □無］ | □平面図 □矩計図 □伏図 □ | □適 □不適 |

| 認定事項 | 確認 項目※ | 設計内容説明欄 ※ | 設計内容確認欄 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| ２.耐震性 | 検証方法 | 地震力及び風圧力に関する検証 | □壁量計算（仕様規定） □許容応力度等計算 □限界耐力計算 □その他（ ） | □構造計算書 □ | □適 □不適 |
|  | 耐力壁 | 筋かい耐力壁 | ・種類（ ） 寸法（ ） ・種類（ ） 寸法（ ） | □構造伏図 □矩計図 □仕上表 □壁量計算書 □ | □適 □不適 |
|  |  | 木摺耐力壁 | ・種類（ ） 寸法（ ） ・間隔（ ） |  |  |
|  |  | 面材耐力壁 | ・種類（ ） ・面材厚さ（ mm）倍率（ ） ・釘種類（ ）釘間隔（ mm） |  |  |
|  |  | 基準法で定める存在壁量 | ・X軸方向（1階 cm、2階 cm） ・Y軸方向（1階 cm、2階 cm） |  |  |
|  |  | 基準法で定める必要壁量 | ・X軸方向（1階 cm、2階 cm） ・Y軸方向（1階 cm、2階 cm） |  |  |
|  | 準耐力壁等 | 木摺準耐力壁 | ・種類（ ）寸法（ ） ・間隔（ ） | □構造伏図 □矩計図 □仕上表 □壁量計算書 □ 等級( ) | □適 □不適 |
|  |  | 面材準耐力壁 | ・種類（ ） ・面材厚さ（ mm） ・釘種類（ ）釘間隔（ mm） |  |  |
|  |  | 性能表示で定める存在壁量 | ・X軸方向（1階 cm、2 階 cm） ・Y軸方向（1階 cm、2 階 cm） |  |  |
|  |  | 耐震等級の必要壁量 | ・X軸方向（1階 cm、2階 cm） ・Y軸方向（1階 cm、2階 cm） |  |  |
|  | 床組等 | 火打ち構面 | ・種類（ ） ・隅長（ mm）取合梁背（ mm） ・火打ち構面の位置 | □構造伏図 □矩計図 □仕上表 □ | □適 □不適 |
|  |  | ２階床面 | ・面材の種類（ ） ・根太間隔（ mm）工法（ ） ・釘種類（ ）釘間隔（ mm） |  |  |
|  |  | 床面 | ・面材の種類（ ） ・根太間隔（ mm）工法（ ） ・釘種類（ ）釘間隔（ mm） |  |  |
|  |  | 小屋床面 | ・面材の種類（ ） ・根太間隔（ mm）工法（ ） ・釘種類（ ）釘間隔（ mm） |  |  |
|  | 屋根面 | 屋根勾配 | ・勾配（ ） | □構造伏図 □矩計図 □仕上表 □ | □適 □不適 |
|  |  | 屋根面 | ・面材の種類（ ） ・根太間隔（ mm）工法（ ） ・釘種類（ ）釘間隔（ mm） |  |  |
|  | 接合部 | 筋かい端部の接合部 | ・接合部の仕様 （ ） （ ） | □構造伏図 □仕上表 □ | □適 □不適 |
|  |  | 柱脚・柱頭の接合部 | ・柱脚・柱頭の接合部の検証方法 □平成12年建築省告示1460号（仕様規定） 口N値計算法 □許容応力度等計算 □その他（ ） |  |  |
|  |  | 横架材接合部 | ・接合部の仕様 （ ） （ ） |  |  |
|  |  | 胴差しと通し柱の接合部 | ・接合部の仕様 （ ） （ ） |  |  |

| 認定事項 | 確認 項目 | 設計内容説明欄 ※ | 設計内容確認欄 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| ３.可変性 |  |  | (一戸建て住宅のため該当なし) |  | □適 □不適 |
| ４.維持管理･更新の容易性 | 専用配管 | コンクリート内埋込み配管 | ・排水管（□無 □有） ・給水管（□無 □有） ・給湯管（□無 □有） | □仕上表 □平面図 □矩計図 □長期データ表 □ | □適 □不適 |
|  | 地中埋設管 | 地中埋設管上のコンクリート打設 | ・排水管（□無 □有） ・給水管（□無 □有） ・給湯管（□無 □有） □条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が 定められている地域 | □仕上表 □平面図 □長期データ表 □ | □適 □不適 |
|  | 専用排水管 | 排水管の清掃措置 | ・便所 [□排水ますに隣接 □掃除口(□露出又は開口有)] ・その他の水まわり [□トラップ □掃除口(□露出又は開口有)] | □配置図 □平面図 □長期データ表 □ | □適 □不適 |
|  | 排水管の性状等 (継手及びヘッダーを含む) | 排水管等の内面 | □平滑である（仕様等 ） □その他（ ） | □仕上表 □長期データ表 □ | □適 □不適 |
|  |  | 設置状態 | □たわみ抜け等が生じないように設置 措置（ ） □その他（ ） |  |  |
|  | 配管点検口 | 主要接合部等の点検措置 | ・排水管と設備機器の接合部 ［（□露出 □開ロ有 □その他（ ）] | □平面図 □長期データ表 □ | □適 □不適 |
|  |  |  | ・給水管と設備機器の接合部 ［（□露出 □開口有 □その他（ ）] |  |  |
|  |  |  | ・給水管のバルブ及びヘッダー ［（□露出 □開ロ有 □その他（ ）] |  |  |
|  |  |  | ・給湯管のバルブ及びヘッダー ［（□露出 □開ロ有 □その他（ ）] |  |  |
| ５.高齢者等配慮対策等級(共用部分) |  |  | (一戸建て住宅のため該当なし) |  | □適 □不適 |

| 認定事項 | 確認 項目 ※ | 設計内容説明欄 ※ | 設計内容確認欄 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| ６．省エネルギー対策 | 適用する基準 | 適用する基準 | □建築主判断基準 □設計施工指針（本則） □設計施工指針（附則） | □計算書 □ | □適 □不適 |
|  | 躯体・開口部の断熱性能等 | 断熱材の種類と厚さ | 屋根（ ） | □仕様書 □矩計図 □ |  |
|  |  |  | 天井（ ） |  |  |
|  |  |  | 壁 （ ） |  |  |
|  |  |  | 床 外気に接する部分（ ） その他の部分 （ ） |  |  |
|  |  |  | 土間床等の外周部 外気に接する部分（ ） その他の部分 （ ） |  |  |
|  |  | 窓・ドア等の断熱性 | 建具ドア枠の材質･形状、 熱貫流率 建具形態 ｶﾞﾗｽの種類･構成等 （玄関 ）（ ）（ ） （勝手口 ）（ ）（ ） （窓 ）（ ）（ ） | □仕上表 □平面図 □ |  |
|  |  | 窓・ドア等の日射遮蔽措置 | 方位 ｶﾞﾗｽの日射侵入率等 庇･軒･付属部材等 （ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ） | □仕上表 □平面図 □ |  |
|  |  | 建築主等判断基準又は設計施工指針（本則） を適用する場合 | 外皮平均熱貫流率 | □外皮平均熱貫流率UA （ W/㎡K） ≦ ( W/㎡K) | □計算書 □ | □適 □不適 |
|  |  |  | 冷房期の平均日射熱取得率 | □冷房期の平均日射熱取得率ηA （ %） ≦ ( %) |  |  |
|  |  | 設計施工指針（附則）を適用する場合 | 適用条件 | 開口部比率（ ） | □仕様書 □仕上表 □矩計図 □ | □適 □不適 |
|  |  |  | 躯体の断熱性能等 | □熱貫流率の基準に適合 □断熱材の熱抵抗基準に適合 |  |  |
|  |  |  | 開口部の断熱性能等 | 開口部比率の区分 □区分（い） □区分（ろ） □区分（は） |  |  |
|  |  |  |  | □緩和措置有り □窓の断熱（2％緩和） □窓の日射（4％緩和） |  |  |
|  | 結露防止対策 | 結露の発生防止対策 | □防湿層の設置（繊維系断熱材等を使用する場合） □設置（ ） □省略（ ） □通気層の設置（断熱構造とする場合） □屋根【□有（ ）□省略（ ）】 ・防風層の設置（ ） □外壁【□有（ ）□省略（ ）】 ・防風層の設置（ ） | □仕様書 □仕上表 □矩計図 □ | □適 □不適 |
| ７.住宅の規模 | 住宅の面積 | 住宅の面積 | ・住宅の専用面積 （ ㎡） ・40㎡以上ある階 （ ）階 （ ㎡） うち階段部分の面積 （ ㎡） | □求積図 □ | □適 □不適 |
| ８.維持保全の方法 |  |  | ・期間（ ）年以上 □その他の基準への適合 | □申請書 □維持保全 計画書 □ | □適 □不適 |
| ９．資金計画 |  |  | □建築に要する費用の設定 □維持保全に要する費用の設定 | □申請書 □ | □適 □不適 |